## DT njurcancer
Indikation/ CT-protokoll | Frågeställning | Förberedelser | Kontrastfas | Undersöknings- område | Stråldos | IV kontrast (baserat på 120 kV) |  |  | Kok- salt | Bolustracking (BT) |  |  | Kommentar
[6 empty] | mg I/kg | inj-tid (sek) | max vikt (kg) | ml | Lokal | Tröskelvärde (HU) | Fördröjning efter BT (sek)
Makrohematuri ≥50 år CT-Urografi 4-fas | Uroepitelial tumör? Njurtumör? | 1 liter vätska p.o. 2,5 - 5 mg Furosemid i.v. | Nativ | Diafr-t.o.m. symfys | Låg | 0 | [6 empty] | Kasta vatten 2 tim före us och drick därefter 1 liter under 1-2 timmar före us
|  |  | Kortikomedullär | Diafr-t.o.m. symfys | Normal | 400 | 20 | 80 | 50 | Aorta strax ovan diafragma | 200 | 10 | Furosemid ges när nålen är satt.
|  |  | Nefrografisk | Diafr-t.o.m. njurar | Låg-normal | [6 empty] | 80 | Tömma blåsan efter nefrografisk fas
|  |  | Utsöndring | Njurar-t.o.m. symfys | Låg | [7 empty] | C:a 30 minuter efter nefrografisk fas
|  |  |  | Thorax v.b. | Normal | [7 empty] | Vid positivt tumörfynd
Makrohematuri <50 år CT-Urografi 3-fas | Uroepitelial tumör? Njurtumör? | 1 liter vätska p.o. 2,5 - 5 mg Furosemid i.v. | Nativ | Diafr-t.o.m. symfys | Låg | 0 | [6 empty] | Kasta vatten 2 tim före us och drick därefter 1 liter under 1-2 timmar före us
|  |  | Kortikomedullär | Diafr-t.o.m. symfys | Normal | 400 | 20 | 80 | 50 | Aorta strax ovan diafragma | 200 | 10 | Furosemid ges när nålen är satt. Tömma blåsan efter kortikomedullär fas
|  |  | Utsöndring | Njurar-t.o.m. symfys | Låg | [7 empty] | C:a 30 minuter efter kortikomedullär fas
|  |  |  | Thorax v.b. | Normal | [7 empty] | Vid positivt tumörfynd
Makrohematuri 30-50 år CT-Urografi Split-bolus | Uroepitelial tumör? Njurtumör? | 1 liter vätska p.o. | Nativ | Diafr-t.o.m. symfys | Låg | 0 | [6 empty] | Kasta vatten 2 tim före us och drick därefter 1 liter under 1-2 timmar före us
[6 empty] | 160 | 30 | 80 | 50 |  |  |  | Vänta 10 min, rotera patienten på bordet och låt ligga en stund på mage eller vara uppe och gå för att blanda kontrast-urin i stora njurbäcken/urinblåsan
|  |  | Nefrografisk & utsöndring | Diafr-t.o.m. symfys | Normal | 320 | 20 | 80 | 50 | Aorta strax ovan diafragma | 200 | 80 | Eller 100 sek från injektionsstart.
Stadieindelning nyupptäckt urotelial cancer el recidiv CT Thorax-buk-urografi | Lokalt tumörstadium? Urotelial tumör andra lokaler? Metastaser? Avflödeshinder? | 1 liter vätska p.o. 2,5 - 5 mg furosemid i.v. | Nativ | Diafr-t.o.m. symfys | Låg | 0 | [6 empty] | Kasta vatten 2 tim före us och drick därefter 1 liter under 1-2 timmar före us
|  |  | Kortikomedullär | Diafr-t.o.m. symfys | Normal | 500 | 25 | 80 | 50 | Aorta strax ovan diafragma | 200 | 10
|  |  | Leverparenkym | Thoraxapertur t.o.m. lever & njurar | Normal | [6 empty] | 45 | Tömma blåsan efter leverparenkymfas
|  |  | Utsöndring | Njurar-t.o.m. symfys | Låg | [7 empty] | C:a 30 minuter efter leverparenkymfas
Postoperativ uppföljning urotelial cancer CT Thorax-buk-urografi | Recidiv urotelial tumör? Metastaser? Avflödeshinder | 1 liter vätska p.o. | Nativ | Diafr-t.o.m. symfys | Låg | 0 | [6 empty] | Töm ev. reservoar 2 tim före us och drick därefter 1 liter under 1-2 timmar före us
|  |  | Kortikomedullär | Diafr-t.o.m. symfys | Normal | 500 | 25 | 80 | 50 | Aorta strax ovan diafragma | 200 | 10
|  |  | Leverparenkym | Thoraxapertur t.o.m. lever & njurar | Normal | [6 empty] | 45
|  |  | Utsöndring | Njurar-t.o.m. symfys | Låg | [6 empty] | 600
2020-01-09 För Svensk Uroradiologisk Förening
Kjell Geterud, Mikael Hellström, Henrik Leonhardt, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg; Anders Magnusson och Pär Dahlman, Akademiska sjukhuset, Uppsala; Susanna Holst, Skånes universitetssjukhus, Malmö: Ulf Nyman, Lunds Universitet, Lund.